Lisa 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                        17.03.2026 korraldusele nr…

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.Üldandmed

  - Kinnistu aadress: Tiigi tn 14, Olgina alevik, Narva-Jõesuu linn

  - Kinnistu omanik: XXXXXXXXXXXXXXXXX

  - Ehitisregistri andmed: elamu, ehr kood:102039045, ehitisealune pind 57 m2; kuur, ehr kood 102039046, ehitisealune pind 39 m2; piirdeaed, ehr kood: 220664216, ehitisealune pind 10 m2.

  - Katastritunnus:  85101:003:0284, pindala 2645 m².

  - Maakasutuse sihtotstarve: 100% elamumaa.

  - Kavandatav ehitustegevus: üksikelamu püstitamine

  - Taotleja: MiHo OÜ (kood: 11344754), XXXXXXXXXXXXXXX

2. Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik;

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“;

- 2.3 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid;

2.4 Geodeetilised uuringud;

2.5 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused;

2.6 Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010a määrusega nr 11 kehtestatud  Vaivara valla üldplaneering;

2.7 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 a. määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“.

2.8. Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

2.9 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

2.10 Eesti Standard EVS-EN 50341-2-20:2018.

3. Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused

3.1 Arhitektuur: Tuleb arvestada väljakujunenud naaberkeskkonnaga.

3.2 Hoonestusala/ kubatuur: Krundi täisehituse % - kuni 12%, hooned võib püstitada kuni 7,5 m kaugusele naaberkrundi piirist, lähemale võib ehitisi püstitada vaid kirjalikul kokkuleppel piirinaabriga.

3.3 Suurim lubatud hoonete arv krundil: Üks üksikelamu ja kuni 3 abihoonet.

3.4 Suurim lubatud kõrgus: : elamu maksimaalne kõrgus mitte üle 8,5 meetrit maapinnast;

3.5 Suurim korruste arv: elamu - kaks.

3.6 Hoonete tulepüsivusklass: määrata projektiga.

3.7 Katusekatte materjal, katuse tüüp ja värv: katusekatteks kasutada asbestivaba tsementkiudplaati, katuseplekki, kivi vmt. Katusekattena kasutada piirkonda sobivaid lahendusi ja värvitoone. Katuse tüüp- viilkatus või neljakaldeline, katuseharja suund orienteerida risti või paralleelselt krundi tänavapoolse piiriga.

3.9 Välisviimistlus: hoonete viimistlemiseks kasutada sobivaid naturaalseid materjale nagu puit, kivi, metall, krohv vastavalt projekteeritava ehitise tulepüsivusele. Mitte kasutada naturaalseid materjale imiteeritavaid materjale nagu PVC-voodrilaud, puiduimitatsiooniga PVC-aknad jmt. Projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega.

3.10 Heakord ja haljastus:

3.10.1 projektis esitada lahendus projekteeritava hoone lähiümbruse haljastamiseks ning sätestada heakorra nõuded arvestades Vaivara Vallavolikogu 20.02.2003 määrusega nr 6 „Heakorraeeskirja kehtestamine“ sätestatut, samuti Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010 määrusega nr 11 „Vaivara valla üldplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud valla üldplaneeringu seletuskirja punktis 2.2.7.3 sätestatud nõudeid. Parkimine tuleb lahendada omal krundil.

3.10.2 vältida naaberkruntidele valgumist ning tagada hoonete teenindamise võimalus enda krundilt.

3.10.3 määrata olmeprügi paigutus ja äraveo lahendus.

3.10.4 ehitusjäätmete käitlemine: projekteerimisel lähtuda Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määruse nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“  § 32  „Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine“ sätestatust.

3.11 Piirdeaiad: kallasraja ulatuses on keelatud rajada piirdeid. Projekteerimisel analüüsida piirde vajalikkust. Piirde vajadusel esitada projektis piirde lahendus (asukoht, materjalid, kõrgus, jalgvärav ja/või sõiduvärav ja jm). Piirde projekteerimisel arvestada Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010 määrusega nr 11 „Vaivara valla üldplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud valla üldplaneeringu seletuskirja punktis 2.2.7.1 sätestatud nõudeid.

3.12 Krundile juurdepääsud ja parkimine:

3.12.1 juurdepääs on olemasolev, Tiigi teelt.

3.12.2 projektiga näha ette parkimiskohad Tiigi tn14 kinnistu piirides.

3.13 Asendiplaan: Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujad), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehitise % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

Ehituprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500.

3.14 Ehitise kasutamise otstarve: Üksikelamu, kood: 11101.

3.15 Keskkonnamõju hindamise vajadus: keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, projektis esitada vajalikud keskkonnakaitse meetmed.

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.

5. Nõutav projekti koosseis

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt ehitusseadustikule, Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

5.6 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva- Jõesuu linna jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

5.7 Esitada projekteeritava hoone energiamärgis (vastavalt ehitusseadustiku § 65 ja § 66 nõuetele).

5.8  Esitada olemasoleva elamu lammutusprojekt koos lammutustööde korraldamise kirjelduse, lammutusjäätmete kava ja käitluskohtade määramisega.

6. Kooskõlastused

Ehitusprojekt kooskõlastada:

6.1 Naaberkruntide omanikega Tiigi tn 12 (ehitise ehitamine lähemal kui 7,5 m naaberkinnistu piirist).

6.2 Tehnovõrkude valdajatega.

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 16 lg 1 palume taotlejal menetluse kiiruse ja ökonoomia huvides vajalik ise korraldada ehitusprojekti kooskõlastused tehnovõrkude valdajatega ning esitada need projekti koosseisus.

Kooskõlastused võtta vastavale joonisele või seletuskirja tekstile.

Kooskõlastusel peab olema loetav kooskõlastaja nimi, ametikoht/aadress ja kuupäev.

7. Märkused, täiendavad tingimused

Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

8. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

9. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 3 lehel.

10. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

Ehitusspetsialisti ülesannetes __________________________________________________